**Dom zdravlja “Alibunar”**

**Trg slobode 8**

**26310 ALIBUNAR**

**BROJ: 02-15/91**

**DATUM: 29.11.2018.**

|  |
| --- |
| Na osnovu člana 20 i člana 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl. gl. RS br. 24/2012)., direktor Dom zdravlja ''ALIBUNAR'' donosi  **IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE**  **Za javnu nabavku br 1.1.6/2018**  **Laboratorijski materijal i reagensi**    Komisija za javnu nabavku 1.1.6/18 Doma zdravlja „Alibunar“ donela je dodatnu izmenu konkursne dokumentacije.  Izmene glase:   1. **U Partiji 6**  * **U stavci 7** stoji Reagens za određivanje holesterola u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP metoda sa LCF) **BRIŠE SE reč „metoda sa LCF**“ tako da glasi: Reagens za određivanje holesterola u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP) * **U stavci 8** stoji Reagens za određivanje triglicerida u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP metoda sa LCF) **BRIŠE SE reč „metoda sa LCF“** * **U stavci 12** stoji Reagens za određivanje uree u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP metoda sa LCF) **BRIŠE SE reč „metoda sa LCF“**   **Izmena dodatnih uslova za partiju 6**   * Umesto- brzina rada analizatora: 240 analiza /sat (bez ISE modula**), treba da glasi**:   Zahteva se brzina rada analizatora više od 300 analiza na sat ( bez ISE modula)    **za komisiju:**   * **Dr Danijela Marina, spec biohemije\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** * **Slađana Boščić, dipl.ecc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |