**Dom zdravlja “Alibunar”**

**Trg slobode 8**

**26310 ALIBUNAR**

**BROJ: 02-15/91**

**DATUM: 29.11.2018.**

|  |
| --- |
| Na osnovu člana 20 i člana 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl. gl. RS br. 24/2012)., direktor Dom zdravlja ''ALIBUNAR'' donosi **IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE****Za javnu nabavku br 1.1.6/2018****Laboratorijski materijal i reagensi** Komisija za javnu nabavku 1.1.6/18 Doma zdravlja „Alibunar“ donela je dodatnu izmenu konkursne dokumentacije.Izmene glase: 1. **U Partiji 6**
* **U stavci 7** stoji Reagens za određivanje holesterola u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP metoda sa LCF) **BRIŠE SE reč „metoda sa LCF**“ tako da glasi: Reagens za određivanje holesterola u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP)
* **U stavci 8** stoji Reagens za određivanje triglicerida u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP metoda sa LCF) **BRIŠE SE reč „metoda sa LCF“**
* **U stavci 12** stoji Reagens za određivanje uree u serumu sa standardom u pakovanju ( GPO/PAP metoda sa LCF) **BRIŠE SE reč „metoda sa LCF“**

**Izmena dodatnih uslova za partiju 6*** Umesto- brzina rada analizatora: 240 analiza /sat (bez ISE modula**), treba da glasi**:

 Zahteva se brzina rada analizatora više od 300 analiza na sat ( bez ISE modula) **za komisiju:** * **Dr Danijela Marina, spec biohemije\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* **Slađana Boščić, dipl.ecc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 |