ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  потребе за период од годину дана 2018 .година

Дел. Број 02-15/89

Датум:19.11.2018 год

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

ПАРТИЈА 1: ПРИБОР ЗА УЗИМАЊЕ КРВИ ЗА АНАЛИЗУ

| бр. | Назив | ј.м. | количина | произвођач | јединична цена без ПДВ-а | укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вакум епрувете за крвну слику са К2EDTA 2ml | ком | 9000 |  |  |  |
| 2. | Вакум епрувете за коагулацију са 3.2% натријум цитратом (1+9) са дуплим зидом | ком | 2000 |  |  |  |
| 3. | Вакум епрувете за биохемију са активатором коагулације 10 ml | ком | 100 |  |  |  |
| 4. | Вакум епрувете за биохемију са активатором коагулације са гел сепаратором а 3,5ml | ком | 9000 |  |  |  |
| 5. | Вакум епрувете за биохемију са тромбином 6 ml | ком | 100 |  |  |  |
| 6. | Вакум епрувете за седиментацију са натријум цитратом 3.2% (1+4) читанје на 1 H | ком | 8000 |  |  |  |
| 7. | Микроепрувете за капиларно вађење крви за крвну слику са К2EDTA | ком | 1000 |  |  |  |
| 8. | Микроепрувете за капиларно вађење крви за биохемију са сепаративним гелом 500μl | ком | 350 |  |  |  |
| 9. | Multisample игле 0.8x38 mm | ком | 10000 |  |  |  |
| 10. | Multisample игле са индикатором протока и зажтитним поклопцем | ком | 100 |  |  |  |
| 11. | Multisample беби системи 23G | ком | 500 |  |  |  |
| 12. | Холдер на клик за Multisample игле | ком | 10 |  |  |  |
| 13. | Контакт активирајуће ланцете за капиларно вађење крви,димензија сециво 1,5*2мм | ком | 1500 |  |  |  |
| 14. | Повеска са механизмом за вађење крви | ком | 4 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ |  |  |  |  |  |

Процењена вредност партије  590.000,00 дин

Додатни услови:

-сва понуђена добра морају бити од истог произвођача

-За ставке под редним бројевима од 1-13 уз понуду је потребно доставити узорке.

- Холдер на клик мора одговарати понуђеним multisample системима

-. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

--. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

-- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

-- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана захтева надлежног лица наручиоца

-- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

-- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 2 : ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ

| Бр. | Назив | Запремина једног паковања | Јм | Број анализа у пак | Број анализа | Број паковања | Цена једног паковања без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (6X7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Дилуент за хематолошки бројач |  | пак. |  | 12000 |  |  |  |
| 2. | Лизер за хематолошки бројач |  | пак |  | 12000 |  |  |  |
| 3. | Клинер за хематолошки бројач |  | Пак |  | 12000 |  |  |  |
| 4. | Контролна крв N | 2 ml | Пак |  |  | 6 |  |  |
| 5. | Контролна крв P | 2 ml | Пак |  |  | 6 |  |  |
| 6. | Средство за одржавање и чишћење које је неопходно за рад хематолошког анализатора. |  | Пак |  | Количина потребна до краја важења уговора |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |

Процењена вреднсост партије 180.000,00 дин

Додатни услови: Понуђач је у обавези да обезбеди хематолошки анализатор за одређиванје ККС са тропартном диференцијацијом леукоцита на коришчење до краја уговора

– Доставити изјаву произвођача апарата да се понуђени реагенси могу користити на наведеном апарату и при том давати валидне резултата..

- У понуди доставити упутство за употребу и чување реагенаса за све тражене реагенсе.

- Понуђени реагенси и контролна крв морају бити од истог произвођача и  стабилност контролних крви након отваранје бочице буде  14 дана

- Понуђена контролна крв мора имати дефинисане вредности (циљне вредности и контролни опсег) приложити инсерт из оригиналног паковања. За време снабдевања реагенсима понуђач мора обезбедити бесплатан сервис и резервне делове,сервисирања апарата и стручну подршку (у понуди доставити изјаву са именом и презименом и контактом особе).Број паковања мора бити заокружен на цео број.

- -. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

- --. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

- -- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

- -- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

- захтева надлежног лица наручиоца

- -- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

- -- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

- Датум:_______________

- Потпис овлашћеног лица

- Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 3 : КОАГУЛАЦИЈA

| Бр. | Назив | Запремина једног паковањa | јм | Број анализа у пакoвању | Број анализа | Количина-Број паковања | Цена једног паковања без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (6X7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Кивете |  | kом |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Реагенс за одређивање протромбинског времена |  | пак |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Реагенс за одређивање фибриногена по Claus-у |  | пак |  | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Контролнa плазма N |  | пак |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Контролна плазма P |  | пак |  | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Растварач или пуфер за реагенс за фибриноген |  | пак |  | 700 |  |  |  |  |
| . | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процењена вредност партије 77.000,00 дин Додатни услови: |  |  |  |  |  |

-     Понуђач је у обавези да обезбеди полуаутоматси вишеканални оптичко-механички коагулометар или полуаутоматски вишеканални оптички коагулометар на коришћење до краја трајања уговора.

-     У понуди доставити упутство за употребу и чување реагенаса за све тражене реагенсе као и оригиналне апликације за      извођење тестова на коагулометар. Понуђени реагенси и контролна плазма морају бити од истог произвођача.

- Понуђене контроле  морају имати јасно дефинисане вредности за понуђени коагулометар (приложити упуство из оригиналне кутије).За време снабдевања реагенсима понуђач мора обезбедити бесплатно сервисирање апарата од стране сертификованог сервисера и стручну подршку (у понуди доставити изјаву са именом и презименом и контактом особе). Број паковања мора бити заокружен на цео број.

- -. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

- --. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

- -- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

- -- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

- захтева надлежног лица наручиоца

- -- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

- -- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

- Датум:_______________

- Потпис овлашћеног лица

- Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 4 : УРИН

| Бр. | Назив | ј.м. | Количина | Напомена | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест траке за урин - 10 параметара | Ком | 8.000 | Уз апарат за аутоматско очитавање уринских трака на коришћење |  |  |
| 2 | Тест траке за урин - 11 параметара | Ком | 100 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |

Процењена вредност партије 60.000, 00 дин

Додатни услови:

- 10-параметарске тест траке треба да омогуће одређивање следећих параметара урина: pH, специфична тежина, глукоза, протеини, уробилиноген, билирубин, кетонска тела, нитрити, крв (хемоглобин) и леукоцити.

- 11-параметарске тест траке треба да омогуће одређивање следећих параметара урина: pH, специфична тежина, глукоза, протеини, уробилиноген, билирубин, кетонска тела, нитрити, крв (хемоглобин) , леукоцити и микроалбумини

-10-параметарске тест траке i 11-параметарске тест траке морају бити од истог произвођача

- У понуди доставити упутство за употребу и чување тест трака са наведеним принципом методе која се користи за сваки параметар.

-  У току снабдевања тест тракама за урин неопходно је обезбедити апарат за аутоматско очитавање понуђених тест трака за урин. У понуди доставити изјаву којом се  изјављује да ће приликом прве испоруке тест трака бити испоручен и апарат за њихово аутоматско очитавање и да ће његово коришћење бити омогућено у току трајања уговора.

-  За време трајања уговора и коришћења апарата за очитавање тест трака понуђач мора обезбедити  могућност сервисирања апарата и стручну подршку (у понуди доставити изјаву са именом и презименом и контактом особе ).

- Уз понуду доставити и узорке тест трака.

-. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

--. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

-- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

-- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

захтева надлежног лица наручиоца

-- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

-- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 5: ТЕСТ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ У СТОЛИЦИ

| Бр. | Назив | ј.м. | Kоличиnа | Произвођач | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест kaseta за окултно крварење у столици (имунохемијски) | ком | 450 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |

Процењена вредност партије 22.375, 00 дин

Додатни услови:

- Уз понуду доставити узорак теста са оригиналним упутством за употребу и чување теста.

- -. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

- --. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

- -- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

- -- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

- захтева надлежног лица наручиоца

- -- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

- -- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

- Датум:_______________

- Потпис овлашћеног лица

- Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 6: БИОХЕМИЈА

|  | Бр. | Назив | Јединица мере | Јединична цена | количина | Запремина једног паковањa | Број паковања | Цена једног паковања без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (6X7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Реагенс за одређивање алфа амилазе у серуму (IFCC метода са CNPG3) | ml |  | 240 |  |  |  |  |
|  | 2. | Реагенс за одређивање алкалне фосфатазе у серуму (кинетичка метода са pNPP као супстратом и АМП пуфером) | ml |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | 3. | Реагенс за одређивање AST у серуму (IFCC метода без пиридоксал фосфата) | ml |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | 4. | Реагенс за одређивање АLТ у серуму (IFCC метода без пиридоксал фосфата) | ml |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | 5. | Реагенс за одређивање GGT у серуму (IFCC метода, са L- гама глутамил-3-карбокси -4-нитроанилидом као супстратом) | ml |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | 6. | Реагенс за одређивање глукозе у серуму са стандардом у паковању (GOD/PAP метода) | ml |  | 3000 |  |  |  |  |
|  | 7. | Реагенс за одређивање холестерола у серуму са стандардом у паковању (CHOD/PAP ) | ml |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | 8. | Реагенс за одређивање триглицерида у серуму са стандардом у паковању (GPO/PAP ) | ml |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | 9. | Реагенс за одређивање урее у серуму са стандардом у паковању (кинетичка UV метода са GLDH) | ml |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | 10. | Реагенс за одређивање креатинина у серуму са стандардом у паковању (кинетичка метода по Јаffe-у) | ml |  | 2500 |  |  |  |  |
|  | 11. | Реагенс за одређивање LDH у серуму (модификована SCE метода) | ml |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 12. | Реагенс за одређивање мокраћне киселине у серуму са стандардом у паковању (уриказа/PAP) | ml |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | 13. | Реагенс за одређивање укупног билирубина у серуму (фотометријска метода са DPD) | ml |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | 14. | Реагенс за одређивање директног билирубина у серуму (фотометријска метода са DPD) | ml |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | 15. | Реагенс за одређивање гвожђа у серуму са стандардом у паковању (фотометријска TPTZ метода) | ml |  | 1200 |  |  |  |  |
|  | 16. | Реагенс за одређивање укупних протеина у серуму са стандардом у паковању (биуретска метода) | ml |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 17. | Реагенс за одређивање TIBC у серуму (метода уклањања невезаног гвожђа) | ml |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 18. | Реагенс за одређивање HDL холестерола у серуму са стандардом у паковању (директна метода) | ml |  | 320 |  |  |  |  |
|  | 19. | Реагенс за одређивање ЦРП у серуму са стандардом у паковању (имунотурбидиметријска метода) | ml |  | 800 |  |  |  |  |
|  | 20. | Реагенс за одређивање укупног калцијума у серуму ( OCPC метода ) | ml |  | 600 |  |  |  |  |
|  | 21. | Реагенс за одређивање HbA1c (директна IFCC метода са изражавањем у mmol/mol и %) | ml |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 22. | Мултикалибратор за биохемијске анализе | ml |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 23. | Контролни серум за биохемијске анализе Н | ml |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 24. | Контролни серум за биохемијске анализе П | ml |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 25. | Сет за калибрацију за HbA1c | Пак |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 26. | Контролна крв за HbA1c | Пак |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 27. | Контролни серум за ЦРП | Пак |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 28. | wash solution | Пак |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 29 | Enzimski kliner | L |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |

Процењена вредност партије 653.510, 00 дин

Додатни услови за партију 6:

-Понуђач је у обавези да обезбеди биохемијски анализатор на коришћење за време трајања уговора( у прилогу опис апарата

- Понуђени реагенси морају бити применљиви на биохемијском анализатору  – доставити изјаву да се понуђени реагенси могу користити на наведеном апарату и при том давати валидне резултате.

- У понуди доставити упутства за употребу и чување реагенаса (инсерт из кутије ) и оригиналне апликације за понуђени анализатор са све тражене реагенсе

- Сви реагенси морају бити спремни за рад

- У понуђену цену реагенаса обавезно укључити цену стандарда.

- Понуђени мултикалибратор и контролни серуми морају имати дефинисане вредности за биохемијски анализато за све анализе за које су тражени реагенси у овој партији осим за HbA1c и ЦРП (приложити инсерт из оригиналног паковања).

- Сви понуђени реагенси (осим реагенса за ЦРП и HbA1c), мултикалибратор и контролни серуми за биохемијске анализе морају бити од истог произвођача.

- Реагенс за ЦРП и контролни серум за ЦРП морају бити од истог произвођача.

- Реагенс, сет за калибрацију и контролна крв за HbA1c морају бити од истог произвођача.

- За време трајања уговора понуђач мора обезбедити стручну подршку и мора обезбедити бесплатан сервис (у понуди доставити изјаву са именом и презименом и контактом особе

- Број паковања мора бити заокружен на цео број

- - Захтеване карактеристике аутоматског биохемијског анализатора:

- - брзина рада анализатора: 300 анализа/сат (без ISE modula)

- -Интегрисани бар-код систем за аутоматску детекцију и учитавање бочица

- -могућност програмирања и анализирања турбидиметријских тестова

- -несметано додавање узорака на апарату у току рада

- -Могућност анализирања хитног узорка

- -број позиција за узорке мин 40

- -опсег деф количине узорака минимално: 3 до 40 µL , у кораку од 05 µL

- - Број позиција за реагенсе минимум 40

- -Интегрисани систем хлађења реагенса-Константно хлађење реагенса (0-24)

- -максимални опсег хлађења: 4-15 степени

- -Могућност рада са 180 µL реагенса по анализи

- -Минимално 8- канални систем испирања реакционих кивета

- -Систем са пластичним реакционим киветама, мин 81 (9*9) позиција за кивете

- -Систем аутоматског испирања реакционих кивета са континуалним мониторингом чистоће реакционих кивета

- -систем аутоматское детекције и мониторинга нивоа системских течности и реагенса, детекције механичких удара и аутоматска  провера системаµ

- -Аутоматско спољашње и унутрашње испирање игле за пипетирање

- -Опсег очитавања абсорбанце 0-3.5.000 Абс, +-1%

- -Резолуција очитавања: 0.0001 Абс

- -Минимални број интегрисаних оптичких филтера:  8 (у опсегу 340-670 нм)

- -Интегрисани QC- модул: аутоматско генерисање контролних графикона

- -Могућност праћења и прегледа реационих криви, у реалном времену и за резултате из базе података.

- -. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

- --. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

- -- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

- -- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

- захтева надлежног лица наручиоца

- -- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

- -- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

- Датум:_______________

- Потпис овлашћеног лица

- Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 7: ПЛАСТИКА

| Бр. | Назив | ј.м. | количина | Произвођач | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроепрувете (Eppendorf) 1.5 ml | ком | 3000 |  |  |  |
| 2. | Конусне градуисане пластичне епрувете 10 ml | ком | 200 |  |  |  |
| 3. | Плави наставци за аутоматске пипете 50-1000 μl | ком | 3000 |  |  |  |
| 4. | Жути наставци за аутоматске пипете 10-100 μl | ком | 8000 |  |  |  |

Процењена вредност партије 15.000, 00 дин

-. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

--. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

-- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

-- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана захтева надлежног лица наручиоца

-- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

-- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 8:  ХЕМИКАЛИЈЕ

| Бр. | Назив | ј.м. | количина | Напомена | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulfosalicilna kiselina 20% | ml | 400 |  |  |  |  |
| 2. | Глукоза анхидрована | кg | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Erlichov reagens | ml | 400 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |

Процењена вредност партије 20.000, 00 дин

Додатни услови:

- -. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

- --. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

- -- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

- -- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

- захтева надлежног лица наручиоца

- -- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

- -- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

- Датум:_______________

- Потпис овлашћеног лица

- Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 9:  СТАКЛО И ОСТАЛО

| Бр. | Назив | ј.м. | Количина | произвођач | Цена без ПДВ-а | Вреднос без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филтер папир Discs ф 110 мм | kут | 2 |  |  |  |
| 2. | Сијалица за микроскоп 6V 20W халогена убодна | kом | 1 |  |  |  |
| 3. | Четка за епрувете | kом | 5 |  |  |  |
| 5. | Волуметријске стаклене пипете а 5 мл | kом | 10 |  |  |  |
| 6. | Волуметријске стаклене пипете а 10 мл | kом | 5 |  |  |  |
| 7. | Сијалица за микроскоп 6V 15W | kом | 1 |  |  |  |
| 8. | Покровно стакло 18 x18 mm | кom | 3000 |  |  |  |
| 9. | Предметно стакло 76x26 mm | kom | 500 |  |  |  |
|  | УКУПНО ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ 10000 |  |  |  |  |  |

-. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

--. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

-- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

-- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

захтева надлежног лица наручиоца

-- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

-- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

Место:_______________        (М.П.)       _________________________

ПАРТИЈА 10:  EЛЕКТРОЛИТИ

| Бр. | Назив | Запремина једног паковања | Јм | Број анализа у пак | Број анализа | Број паковања | Цена једног паковања без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а (6X7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сет реагенса за одређиванје Na+,K,+Cl- |  | пак. |  | 1500 |  |  |  |
| 2. | Клинер |  | пак |  | За годину дана |  |  |  |
|  | УКУПНО ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ |  |  |  |  |  |

Процењена вредност партије 150.000, 00 дин

Додатни услови за партију :

-Понуђач је у обавези да обезбеди  анализатор за одређиванје јонизованог Na+,K+, Cl –по принципу јон селективних електрода у узорцима серума  на коришћење за време трајања уговора .За време трајања уговора понуђач мора обезбедити стручну подршку и бесплатан  сервис и снадбевање јон селективних електрода за време трајања уговора (у понуди доставити изјаву са именом и презименом и контактом особе)

-Понуђени реагенси морају бити применљиви на понуђеном анализатору  – доставити изјаву да се понуђени реагенси могу користити на наведеном апарату и при том давати валидне резултате.

-У понуди доставити упутства за употребу и чување реагенаса (инсерт из кутије ) и оригиналне апликације за понуђени анализатор са све тражене реагенсе.Сви реагенси морају бити спремни за рад .Број паковања мора бити заокружен на цео број

-. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а.

--. Укупна понуђена цена у динарима износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

-- Начин, рок и услови плаћања: у року од ________ дана (минимално 30 дана, максимално 60 дана) по испостављеној фактури.

-- Рок испоруке: _______ дана (минимално 1, максимално 7 дана) од дана

захтева надлежног лица наручиоца

-- Начин и место испоруке: Фцо Дом здравља Aлибунар

-- Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

Место:_______________        (М.П.)       _________________________